1、数据集信息不充分。文中仅报告EndoNPS包含5,382张图像，并称使用patient-disjoint划分，但没有报告患者总数、每个划分的患者数和图像数、五个等级的分布、中心/设备来源、纳排标准及重复图像处理方式。请补充完整队列流程和类别分布。

2、整套方法依赖息肉、MT和IT掩膜，但论文没有充分说明独立分割网络的结构、训练集标注规模、标注协议和性能。应分别报告polyp/MT/IT的Dice、边界或表面指标，以及landmark可见性识别性能，并分析分割误差如何传播到最终分级。

3、相对深度分支的来源与训练策略不清楚。文中说明没有真实深度标注，却未明确深度模型采用何种预训练、是否在内镜数据上微调、冻结的具体模型及输入裁剪流程。Figure 5只有单个定性示例，不能证明裁剪对深度线索和最终NPS性能的稳定贡献。

4、需要增加清晰的深度消融：使用完全相同的解剖边界特征，比较无深度、原始深度、裁剪后深度，并报告MAE/AUC及多次运行波动。否则AnatoDepth中“Depth”的独立贡献没有得到验证。

5、Table 3的模块组合和依赖关系需要澄清。AGDB依赖APDCE产生的解剖掩膜/深度/语义响应，EAGR又需要AGDB产生偏置；因此“AGDB单独启用”或“EAGR单独启用”的计算路径并不直观。此外正文交替使用RCOB和ROCB。请给出每个消融设置的精确定义并统一命名。

6、当前对比不足以证明提升来自临床解剖规则，而不是普通的post-hoc校准。建议增加温度缩放、向量/Dirichlet calibration、基于baseline confidence的MLP、仅使用面积与置信度的容量匹配校正头，以及不含MT/IT相对距离的控制实验。

7、统计证据不足。结果未给出多次运行的均值±标准差、患者级bootstrap置信区间或显著性检验。由于同一患者可能有多张图，统计重采样和数据划分必须以患者为单位，不能把图像视为相互独立样本。

8、跨任务实验的可复现性不足。对于IDRiD和Digital Knee，作者只称重新定义了task-specific landmarks、rules和geometric descriptors，却没有说明具体landmark、规则公式、掩膜来源和标注成本。这两个数据集也不能替代EndoNPS的多中心外部验证，应收缩“泛化”表述。

9、临床标注信息不足。请报告NPS标签和结构掩膜由多少名ENT专家标注、是否盲法复核、分歧如何解决，以及评分一致性（如weighted kappa）。同时补充伦理审批/知情同意或豁免、去标识化和数据使用说明。

10、MAE适合有序误差，但ACC、macro-F1和one-vs-rest AUC不足以完整描述有序分类。建议补充weighted kappa、混淆矩阵、相邻/非相邻等级错误率及患者级95%置信区间，重点验证Mild–Moderate与Moderate–Severe边界。

11、定性分析不足。Figure 3应明确每个病例的GT、baseline预测、修正预测、MT/IT/polyp掩膜轮廓、门控值和d_MT/d_IT，并增加成功、无效修正和有害修正病例，而不只展示代表性成功样例。

12、建议增加独立Discussion部分，系统讨论单中心偏倚、内镜设备/视角变化、landmark不可见、鼻腔侧别、遮挡/反光/黏液、严重等级样本不平衡和自动分割失效等临床部署风险。